# Semestrální projekt 3: Srovnávací studie vytápění - tepelné čerpadlo vs. plynový kotel

## Základní informace

- Předmět: Praktické použití fyziky a chemie

- Typ projektu: Teoretická srovnávací studie

- Časová dotace: 16 týdnů (2 hodiny týdně + domácí příprava)

- Práce v týmu: 2-3 studenti

## Charakteristika projektu

Studenti zpracují komplexní srovnávací studii dvou nejběžnějších způsobů vytápění rodinných domů v ČR. Projekt zahrnuje teoretické základy obou technologií, detailní výpočty provozních nákladů, environmentální analýzu a ekonomické vyhodnocení včetně citlivostní analýzy na změny cen energií.

## Cíle projektu

### Hlavní cíl

Objektivně porovnat tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel z technického, ekonomického a environmentálního hlediska pro konkrétní modelový dům.

### Dílčí cíle

- Pochopit termodynamické principy obou technologií

- Naučit se komplexní ekonomické hodnocení investic

- Osvojit si výpočet carbon footprint

- Rozvíjet kritické myšlení při hodnocení technologií

- Připravit podklady pro racionální rozhodování

## Zadání projektu

### 1. Teoretický základ (30% hodnocení)

#### 1.1 Tepelné čerpadlo

Termodynamické principy - Carnotův cyklus - ideální případ - Skutečný chladicí oběh - Kompresorový cyklus (detailní popis) - Absorpční tepelná čerpadla (princip)

Typy tepelných čerpadel Podrobně popište: - Vzduch-voda (charakteristika, COP) - Země-voda (vrty, plošné kolektory) - Voda-voda (studny, podmínky) - Vzduch-vzduch (split systémy)

Klíčové parametry - COP (Coefficient of Performance) - SCOP (Seasonal COP) - Bivalentní bod - Ekvitermní regulace

#### 1.2 Plynový kondenzační kotel

Principy spalování - Stechiometrie spalování zemního plynu - Výhřevnost vs. spalné teplo - Kondenzace spalin

Technologie kondenzačních kotlů - Konstrukce výměníku - Modulace výkonu - Neutralizace kondenzátu - Lambda sonda

Účinnost - Normovaný stupeň využití - Závislost na teplotě zpátečky - Sezónní účinnost

#### 1.3 Srovnání principů

- Exergetická analýza obou systémů

- Primární energie vs. dodaná energie

- Konverzní faktory

### 2. Modelový objekt (10% hodnocení)

#### Parametry domu

- Zastavěná plocha: 150 m²

- Vytápěná plocha: 135 m²

- Počet podlaží: 2 (přízemí + patro)

- Počet obyvatel: 4

- Konstrukce: zděná, zateplená (U = 0,25 W/m²K)

- Okna: trojskla (Uw = 0,8 W/m²K)

- Tepelná ztráta: 12 kW při -15°C

#### Otopná soustava

- Podlahové vytápění (35/28°C)

- Radiátory v koupelnách (55/45°C)

- Akumulační nádrž 500 l

#### Lokalita

- Klimatická oblast: Praha

- Průměrná roční teplota: 9,1°C

- Délka otopného období: 242 dnů

- Denostupně: 3 680 K·den

### 3. Výpočetní analýza (40% hodnocení)

#### 3.1 Potřeba tepla

Vytápění - Roční potřeba tepla [GJ/rok] - Měsíční rozložení spotřeby - Špičkový výkon [kW] - Průměrný výkon v topné sezóně [kW]

Teplá voda - Denní spotřeba: 50 l/osoba při 55°C - Roční potřeba tepla pro TUV [GJ/rok] - Letní/zimní provoz

#### 3.2 Varianta A: Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Návrh systému - Výběr konkrétního modelu (použijte reálný katalog) - Jmenovitý výkon při A7/W35 - COP při různých teplotách - Bivalentní provoz (elektrokotel 6 kW)

Výpočty spotřeby - Měsíční spotřeba elektřiny [kWh] - SCOP pro danou lokalitu - Spotřeba bivalentního zdroje - Roční spotřeba celkem [kWh/rok]

Provozní náklady - Tarif D57d (NT/VT) - Měsíční platby za jistič - Roční náklady na vytápění [Kč] - Náklady na TUV [Kč]

#### 3.3 Varianta B: Kondenzační kotel

Návrh systému - Výběr kotle (15-20 kW, modulace 1:10) - Účinnost při různých režimech - Odkouření, komín

Výpočty spotřeby - Měsíční spotřeba plynu [m³] - Průměrná sezónní účinnost [%] - Roční spotřeba [m³/rok]

Provozní náklady - Cena plynu (komodita + distribuce) - Měsíční platby za kapacitu - Roční náklady celkem [Kč]

#### 3.4 Environmentální analýza

Emise CO₂ - Emisní faktory: - Elektřina ČR: 0,43 kg CO₂/kWh - Zemní plyn: 0,20 kg CO₂/kWh - Roční emise - tepelné čerpadlo [t CO₂] - Roční emise - plynový kotel [t CO₂] - Úspora emisí [%]

Primární energie - Faktor primární energie: - Elektřina: 2,6 - Zemní plyn: 1,1 - Spotřeba primární energie [GJ/rok]

### 4. Ekonomická analýza (20% hodnocení)

#### 4.1 Investiční náklady

Tepelné čerpadlo - Jednotka TČ: [Kč] - Akumulační nádrž: [Kč] - Elektroinstalace (jistič, kabeláž): [Kč] - Montáž a uvedení do provozu: [Kč] - Projektová dokumentace: [Kč] - Celkem: [Kč]

Plynový kotel - Kondenzační kotel: [Kč] - Odkouření, komín: [Kč] - Plynová přípojka: [Kč] - Montáž a regulace: [Kč] - Revize a projekt: [Kč] - Celkem: [Kč]

#### 4.2 TCO analýza (15 let)

Pro obě varianty vypočítejte: - Investiční náklady - Provozní náklady (diskontované, i = 4%) - Náklady na údržbu a servis - Náklady na reinvestice (výměna kompresoru/kotle) - TCO celkem

#### 4.3 Citlivostní analýza

Analyzujte vliv změny: - Ceny elektřiny: ±30% - Ceny plynu: ±30% - Kombinace obou - Vliv dotace na TČ (30% invest. nákladů)

Vytvořte: - Tabulku citlivosti - Graf bodu zvratu - Spider diagram

#### 4.4 Finanční metody hodnocení

- NPV obou variant

- IRR rozdílové investice

- Prostá doba návratnosti

- Diskontovaná doba návratnosti

## Výstupy projektu

### 1. Odborná zpráva (15-20 stran)

Povinná struktura: 1. Titulní strana 2. Abstrakt (CZ + EN, max. 250 slov) 3. Obsah 4. Seznam symbolů a zkratek 5. Úvod - Motivace studie - Současný stav problematiky - Cíle práce 6. Teoretická část - Princip tepelného čerpadla - Princip kondenzačního kotle - Srovnání technologií 7. Metodika - Popis modelového domu - Výpočtové postupy - Použité normy a předpisy 8. Výsledky - Energetická bilance - Provozní náklady - Environmentální dopady 9. Ekonomické vyhodnocení - TCO analýza - Citlivostní analýza - Doporučení 10. Diskuze - Srovnání s literaturou - Limity studie - Další faktory 11. Závěr 12. Literatura (min. 15 zdrojů) 13. Přílohy - Detailní výpočty - Katalogové listy - Grafy a tabulky

### 2. Prezentace výsledků

PowerPoint prezentace (20 snímků) - Úvod do problematiky - Princip technologií (animace) - Modelový dům - Klíčové výpočty - Srovnávací grafy: - Roční náklady - Emise CO₂ - TCO - Citlivostní analýza - Závěry a doporučení

### 3. Poster pro veřejnost

- Formát: A1

- Obsah:

  - Infografika obou systémů

  - Porovnání v číslech

  - Environmentální aspekty

  - Kdy se co vyplatí

### 4. Kalkulačka pro rozhodování

- Excel soubor s parametry

- Možnost zadat vlastní údaje

- Automatický výpočet a doporučení

## Hodnotící kritéria

### Bodové hodnocení (100 bodů)

| Oblast | Body | Hodnocené aspekty |
| --- | --- | --- |
| Teoretická část | 30 | Pochopení principů, úplnost, správnost |
| Výpočty | 40 | Správnost, metodika, interpretace |
| Ekonomická analýza | 20 | TCO, citlivost, finanční metody |
| Formální zpracování | 10 | Struktura, citace, grafy, jazyk |

### Známkování

- 90-100 bodů: výborně (1)

- 75-89 bodů: chvalitebně (2)

- 60-74 bodů: dobře (3)

- 45-59 bodů: dostatečně (4)

- méně než 45 bodů: nedostatečně (5)

### Bonusové body (max. 10)

- Konzultace s instalační firmou: +3 body

- Reálná data z provozu: +3 body

- Interaktivní kalkulátor (web): +4 body

## Časový harmonogram

| Týden | Fáze | Činnost | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Zahájení | Tvorba týmů, studium zadání | Projektový plán |
| 3-4 | Teorie | Studium principů TČ a kotlů | Teoretická rešerše |
| 5-6 | Modelování | Definice modelového domu | Technické zadání |
| 7-9 | Výpočty I | Energetické výpočty | Energetická bilance |
| 10-11 | Výpočty II | Ekonomické výpočty | TCO model |
| 12-13 | Analýza | Citlivostní analýza | Grafy, tabulky |
| 14 | Dokumentace | Psaní zprávy | Draft zprávy |
| 15 | Finalizace | Prezentace, poster | Finální dokumenty |
| 16 | Obhajoby | Prezentace projektů | Obhajoba |

## Zdroje informací

### Základní literatura

- KARLÍK, R.: Tepelné čerpadlo pro váš dům. Praha: Grada, 2020

- POČINKOVÁ, M., TREUOVÁ, L.: Vytápění. Brno: ERA, 2018

- Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

- ČSN EN 14511 - Tepelná čerpadla

- ČSN EN 15378 - Tepelné soustavy v budovách

### Online zdroje

- www.tzb-info.cz - komplexní informace

- www.mpo.cz - dotační programy

- www.eru.cz - ceny energií

- www.chmi.cz - klimatická data

- výrobci: Viessmann, Bosch, Daikin, Vaillant

### Výpočtové nástroje

- PENB kalkulačka (www.mpo-enex.cz)

- Výpočet tepelných ztrát (TZB-info)

- Klimatická data (ČHMÚ)

### Katalogy a ceníky

- Tepelná čerpadla: Regulus, NIBE, Daikin

- Plynové kotle: Viessmann, Buderus, Vaillant

- Ceníky energií: ČEZ, E.ON, PRE

## Praktické pokyny

### Tipy pro kvalitní zpracování

- Používejte reálné údaje - katalogy, ceníky

- Ověřujte výpočty - kontrola řádu veličin

- Konzultujte - využijte všech konzultací

- Dokumentujte - zapisujte zdroje průběžně

- Vizualizujte - grafy říkají více než tabulky

### Nejčastější chyby

- Nereálné hodnoty COP (pozor na podmínky)

- Špatné jednotky (kW vs. kWh)

- Zanedbání pomocné energie (čerpadla)

- Chybějící citlivostní analýza

- Jednostranné hodnocení

### Etické aspekty

- Objektivita - neskreslovat data

- Transparentnost - uvést všechny předpoklady

- Citace - korektní uvedení zdrojů

## Rozšiřující témata

- Hybridní systémy (TČ + kotel)

- Fotovoltaika + tepelné čerpadlo

- Akumulace tepla

- Smart home řízení

- Dotační politika EU

## Konzultace a podpora

### Pravidelné konzultace

- Středa: 14:00-15:00, kabinet fyziky

- Online: MS Teams (rezervace předem)

### Kontrolní body

- Týden 4: Schválení teoretické části

- Týden 9: Kontrola výpočtů

- Týden 13: Preview prezentace

### Odborné konzultace

Po domluvě možnost konzultace s: - Energetický poradce - Projektant TZB - Zástupce výrobce

## Kontakt

Vyučující: [Jméno učitele]
Email: [email]
Kabinet: [číslo místnosti]
MS Teams: [odkaz na tým]